## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 978.06 | 116.15 | 1
Junc 11 | 210 | 955.36 | 106.31 | 0.87
Junc 12 | 210 | 950.08 | 108.36 | 0.84
Junc 13 | 140 | 938.47 | 105.49 | 0.73
Junc 21 | 1834.73 | 888.03 | 81.47 | 0.76
Junc 22 | 280 | 921.24 | 98.03 | 0.75
Junc 23 | 210 | 921.5 | 100.31 | 0.6
Junc 31 | 140 | 886.48 | 80.8 | 0.26
Junc 32 | 140 | 889.69 | 77.86 | 0.61
Resvr 9 | -2047.55 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1117.18 | 950.22 | 43.42 | 0.9