## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 866.23 | 67.7 | 1
Junc 11 | 210 | 828.72 | 51.44 | 0.88
Junc 12 | 210 | 807.66 | 46.65 | 0.81
Junc 13 | 140 | 799.54 | 45.3 | 0.73
Junc 21 | 1355.46 | 775.7 | 32.8 | 0.77
Junc 22 | 280 | 789.75 | 41.05 | 0.77
Junc 23 | 210 | 789.76 | 43.22 | 0.6
Junc 31 | 140 | 771.87 | 31.14 | 0.29
Junc 32 | 140 | 771.9 | 26.82 | 0.6
Resvr 9 | -2685.46 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9