## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1946.34 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1024.99 | 2.14 | 2.04 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 402.8 | 1.65 | 1.86 | 0.037 | 3.53 | 0.77 | Open
Pipe 21 | 300.73 | 1.23 | 1.08 | 0.038 | 3.11 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -52.8 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 0.69 | 0.32 | Open
Pipe 31 | 60.63 | 0.69 | 0.67 | 0.046 | 2.69 | 0.43 | Open
Pipe 110 | 620.85 | 0.78 | 0.24 | 0.037 | 2.23 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 711.36 | 2.91 | 5.33 | 0.034 | 4.02 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1033.03 | 2.93 | 4.38 | 0.033 | 3.29 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 262.8 | 1.68 | 2.5 | 0.038 | 3.56 | 0.63 | Open
Pipe 121 | 200.63 | 1.28 | 1.52 | 0.04 | 3.77 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 79.37 | 0.9 | 1.11 | 0.044 | 3.85 | 0.57 | Open
Pump 9 | 1946.34 | 0 | -193.03 | 0 | 0 | 1 | Open