## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1970.43 | 2.48 | 2.01 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1007.89 | 2.1 | 1.97 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 435.01 | 1.78 | 2.14 | 0.036 | 3.61 | 0.78 | Open
Pipe 21 | 337.63 | 1.38 | 1.34 | 0.038 | 3.22 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -85.01 | 0.24 | 0.04 | 0.047 | 0.89 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 64.91 | 0.74 | 0.76 | 0.045 | 2.92 | 0.46 | Open
Pipe 110 | 780.69 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 2.32 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 752.54 | 3.07 | 5.91 | 0.034 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1143.57 | 3.24 | 5.28 | 0.032 | 3.35 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 295.01 | 1.88 | 3.1 | 0.037 | 3.74 | 0.65 | Open
Pipe 121 | 204.91 | 1.31 | 1.58 | 0.04 | 3.82 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 75.09 | 0.85 | 1 | 0.044 | 3.8 | 0.57 | Open
Pump 9 | 1970.43 | 0 | -189.53 | 0 | 0 | 1 | Open