## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1993.54 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 990.69 | 2.06 | 1.91 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 465.47 | 1.9 | 2.43 | 0.036 | 3.68 | 0.79 | Open
Pipe 21 | 373.4 | 1.53 | 1.62 | 0.037 | 3.31 | 0.73 | Open
Pipe 22 | -115.47 | 0.33 | 0.08 | 0.045 | 1.13 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 69.44 | 0.79 | 0.86 | 0.045 | 3.12 | 0.47 | Open
Pipe 110 | 933.73 | 1.18 | 0.5 | 0.035 | 2.39 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 792.84 | 3.24 | 6.51 | 0.033 | 4.08 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1248.96 | 3.54 | 6.22 | 0.032 | 3.4 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 325.47 | 2.08 | 3.71 | 0.037 | 3.88 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 209.44 | 1.34 | 1.64 | 0.039 | 3.86 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 70.56 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 3.73 | 0.56 | Open
Pump 9 | 1993.54 | 0 | -186.14 | 0 | 0 | 1 | Open