## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2015.65 | 2.54 | 2.09 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 973.62 | 2.03 | 1.85 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 494.29 | 2.02 | 2.72 | 0.036 | 3.74 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 407.88 | 1.67 | 1.9 | 0.037 | 3.38 | 0.74 | Open
Pipe 22 | -144.29 | 0.41 | 0.11 | 0.044 | 1.38 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 74.14 | 0.84 | 0.97 | 0.044 | 3.24 | 0.48 | Open
Pipe 110 | 1079.93 | 1.36 | 0.66 | 0.034 | 2.43 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 832.03 | 3.4 | 7.12 | 0.033 | 4.11 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1349.26 | 3.83 | 7.18 | 0.032 | 3.45 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 354.29 | 2.26 | 4.35 | 0.036 | 4.01 | 0.69 | Open
Pipe 121 | 214.14 | 1.37 | 1.71 | 0.039 | 3.9 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 65.86 | 0.75 | 0.78 | 0.045 | 3.63 | 0.56 | Open
Pump 9 | 2015.65 | 0 | -182.86 | 0 | 0 | 1 | Open