## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2666.33 | 3.36 | 3.52 | 0.03 | 2.77 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1624.45 | 3.39 | 4.78 | 0.031 | 3.09 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 397.95 | 1.63 | 1.82 | 0.037 | 3.55 | 0.77 | Open
Pipe 21 | 407.76 | 1.67 | 1.9 | 0.037 | 3.41 | 0.74 | Open
Pipe 22 | -47.95 | 0.14 | 0.01 | 0.052 | 0.99 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 74.13 | 0.84 | 0.97 | 0.044 | 3.3 | 0.49 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 831.88 | 3.4 | 7.12 | 0.033 | 4.13 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1016.5 | 2.88 | 4.25 | 0.033 | 3.22 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 257.95 | 1.65 | 2.41 | 0.038 | 3.86 | 0.68 | Open
Pipe 121 | 214.13 | 1.37 | 1.71 | 0.039 | 3.92 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 65.87 | 0.75 | 0.78 | 0.045 | 3.6 | 0.56 | Open
Pump 9 | 2666.33 | 0 | -70.02 | 0 | 0 | 1 | Open