## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2709.43 | 3.42 | 3.62 | 0.03 | 2.79 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1653.42 | 3.45 | 4.93 | 0.031 | 3.17 | 0.87 | Open
Pipe 12 | 404.52 | 1.65 | 1.87 | 0.037 | 3.46 | 0.75 | Open
Pipe 21 | 420.12 | 1.72 | 2.01 | 0.037 | 3.44 | 0.75 | Open
Pipe 22 | -54.52 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 1.06 | 0.49 | Open
Pipe 31 | 75.89 | 0.86 | 1.02 | 0.044 | 3.35 | 0.5 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 846.02 | 3.46 | 7.35 | 0.033 | 4.23 | 0.86 | Open
Pipe 112 | 1038.9 | 2.95 | 4.42 | 0.033 | 3.27 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 264.52 | 1.69 | 2.53 | 0.038 | 3.78 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 215.89 | 1.38 | 1.74 | 0.039 | 3.95 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 64.11 | 0.73 | 0.74 | 0.045 | 3.53 | 0.54 | Open
Pump 9 | 2709.43 | 0 | -61.44 | 0 | 0 | 1 | Open