## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.03 | 122.64 | 1
Junc 11 | 210 | 972.36 | 113.68 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.61 | 113.36 | 0.83
Junc 13 | 140 | 951.8 | 111.27 | 0.7
Junc 21 | 210 | 944.22 | 105.82 | 0.78
Junc 22 | 1307.19 | 938.51 | 105.51 | 0.72
Junc 23 | 210 | 938.6 | 107.72 | 0.56
Junc 31 | 140 | 936.22 | 102.35 | 0.59
Junc 32 | 140 | 932.67 | 96.48 | 0.31
Resvr 9 | -1946.34 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -620.85 | 961.66 | 48.38 | 0.9