## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 989.53 | 121.12 | 1
Junc 11 | 210 | 968.39 | 111.96 | 0.87
Junc 12 | 210 | 957.97 | 111.78 | 0.83
Junc 13 | 140 | 946.66 | 109.04 | 0.72
Junc 21 | 210 | 937.16 | 102.76 | 0.79
Junc 22 | 1491.12 | 930.08 | 101.86 | 0.72
Junc 23 | 210 | 930.31 | 104.13 | 0.58
Junc 31 | 140 | 928.84 | 99.16 | 0.6
Junc 32 | 140 | 924.82 | 93.08 | 0.31
Resvr 9 | -1970.43 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -780.69 | 958.05 | 46.82 | 0.9