## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 982.86 | 118.23 | 1
Junc 11 | 210 | 960.81 | 108.68 | 0.87
Junc 12 | 210 | 951.04 | 108.77 | 0.84
Junc 13 | 140 | 936.7 | 104.73 | 0.74
Junc 21 | 210 | 923.19 | 96.71 | 0.8
Junc 22 | 1835.58 | 913.15 | 94.52 | 0.73
Junc 23 | 210 | 913.75 | 96.95 | 0.63
Junc 31 | 140 | 914.16 | 92.8 | 0.61
Junc 32 | 140 | 909.02 | 86.24 | 0.37
Resvr 9 | -2015.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1079.93 | 951.17 | 43.84 | 0.9