## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1941.96 | 2.45 | 1.95 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1047.22 | 2.18 | 2.12 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 490.88 | 2.01 | 2.68 | 0.036 | 3.65 | 0.78 | Open
Pipe 21 | 276.69 | 1.13 | 0.93 | 0.039 | 3.04 | 0.7 | Open
Pipe 22 | 868.64 | 2.46 | 3.17 | 0.034 | 2.81 | 0.69 | Open
Pipe 31 | 58.06 | 0.66 | 0.62 | 0.046 | 2.56 | 0.41 | Open
Pipe 110 | 607.55 | 0.77 | 0.23 | 0.037 | 2.22 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 684.75 | 2.8 | 4.97 | 0.034 | 4 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 953.89 | 2.71 | 3.78 | 0.033 | 3.26 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 350.88 | 2.24 | 4.27 | 0.037 | 3.88 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 198.06 | 1.26 | 1.48 | 0.04 | 3.74 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 81.94 | 0.93 | 1.17 | 0.044 | 3.95 | 0.58 | Open
Pump 9 | 1941.96 | 0 | -193.66 | 0 | 0 | 1 | Open