## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1964 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1035.84 | 2.16 | 2.08 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 537.27 | 2.19 | 3.17 | 0.035 | 3.74 | 0.79 | Open
Pipe 21 | 306.85 | 1.25 | 1.12 | 0.038 | 3.13 | 0.71 | Open
Pipe 22 | 993.36 | 2.82 | 4.07 | 0.033 | 2.92 | 0.71 | Open
Pipe 31 | 61.31 | 0.7 | 0.69 | 0.046 | 2.73 | 0.43 | Open
Pipe 110 | 756.62 | 0.95 | 0.34 | 0.036 | 2.31 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 718.16 | 2.93 | 5.42 | 0.034 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1045.2 | 2.97 | 4.47 | 0.033 | 3.32 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 397.27 | 2.54 | 5.37 | 0.036 | 4.05 | 0.69 | Open
Pipe 121 | 201.31 | 1.28 | 1.53 | 0.04 | 3.78 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 78.69 | 0.89 | 1.09 | 0.044 | 3.97 | 0.59 | Open
Pump 9 | 1964 | 0 | -190.47 | 0 | 0 | 1 | Open