## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1984.65 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1024.68 | 2.14 | 2.03 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 580.58 | 2.37 | 3.66 | 0.035 | 3.8 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 335.34 | 1.37 | 1.32 | 0.038 | 3.21 | 0.72 | Open
Pipe 22 | 1109.99 | 3.15 | 5 | 0.032 | 3 | 0.72 | Open
Pipe 31 | 64.63 | 0.73 | 0.76 | 0.045 | 2.9 | 0.45 | Open
Pipe 110 | 895.92 | 1.13 | 0.47 | 0.035 | 2.37 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 749.97 | 3.06 | 5.88 | 0.034 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1130.02 | 3.21 | 5.17 | 0.032 | 3.37 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 440.58 | 2.81 | 6.51 | 0.035 | 4.19 | 0.71 | Open
Pipe 121 | 204.63 | 1.31 | 1.57 | 0.04 | 3.82 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 75.37 | 0.86 | 1 | 0.044 | 3.96 | 0.59 | Open
Pump 9 | 1984.65 | 0 | -187.45 | 0 | 0 | 1 | Open