## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2003.9 | 2.53 | 2.07 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1013.89 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 620.85 | 2.54 | 4.14 | 0.035 | 3.86 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 362.05 | 1.48 | 1.53 | 0.037 | 3.28 | 0.72 | Open
Pipe 22 | 1218.58 | 3.46 | 5.94 | 0.032 | 3.06 | 0.73 | Open
Pipe 31 | 67.96 | 0.77 | 0.83 | 0.045 | 3.07 | 0.47 | Open
Pipe 110 | 1025.52 | 1.29 | 0.6 | 0.035 | 2.41 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 780.01 | 3.19 | 6.32 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1208.56 | 3.43 | 5.85 | 0.032 | 3.41 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 480.85 | 3.07 | 7.65 | 0.035 | 4.3 | 0.72 | Open
Pipe 121 | 207.96 | 1.33 | 1.62 | 0.039 | 3.85 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 72.04 | 0.82 | 0.92 | 0.045 | 3.94 | 0.59 | Open
Pump 9 | 2003.9 | 0 | -184.61 | 0 | 0 | 1 | Open