## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2637.69 | 3.33 | 3.45 | 0.03 | 2.75 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1627.16 | 3.39 | 4.79 | 0.031 | 3.04 | 0.84 | Open
Pipe 12 | 499.79 | 2.04 | 2.77 | 0.036 | 3.76 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 380.19 | 1.55 | 1.67 | 0.037 | 3.34 | 0.73 | Open
Pipe 22 | 947.9 | 2.69 | 3.73 | 0.033 | 3.02 | 0.74 | Open
Pipe 31 | 70.34 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 3.16 | 0.48 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 800.53 | 3.27 | 6.63 | 0.033 | 4.09 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 917.37 | 2.6 | 3.51 | 0.033 | 3.31 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 359.79 | 2.3 | 4.47 | 0.036 | 4.24 | 0.73 | Open
Pipe 121 | 210.34 | 1.34 | 1.65 | 0.039 | 3.88 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 69.66 | 0.79 | 0.87 | 0.045 | 3.92 | 0.59 | Open
Pump 9 | 2637.69 | 0 | -75.65 | 0 | 0 | 1 | Open