## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2676.79 | 3.37 | 3.54 | 0.03 | 2.78 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1654.3 | 3.45 | 4.94 | 0.031 | 3.11 | 0.86 | Open
Pipe 12 | 509.81 | 2.08 | 2.88 | 0.036 | 3.62 | 0.76 | Open
Pipe 21 | 390.73 | 1.6 | 1.76 | 0.037 | 3.36 | 0.73 | Open
Pipe 22 | 976.98 | 2.77 | 3.95 | 0.033 | 2.98 | 0.72 | Open
Pipe 31 | 71.76 | 0.81 | 0.92 | 0.045 | 3.21 | 0.48 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 812.49 | 3.32 | 6.82 | 0.033 | 4.14 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 934.49 | 2.65 | 3.63 | 0.033 | 3.16 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 369.81 | 2.36 | 4.71 | 0.036 | 4.19 | 0.71 | Open
Pipe 121 | 211.76 | 1.35 | 1.68 | 0.039 | 3.9 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 68.24 | 0.77 | 0.84 | 0.045 | 3.87 | 0.59 | Open
Pump 9 | 2676.79 | 0 | -67.96 | 0 | 0 | 1 | Open