## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.66 | 122.91 | 1
Junc 11 | 210 | 973.08 | 113.99 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.89 | 113.48 | 0.82
Junc 13 | 140 | 947.74 | 109.51 | 0.72
Junc 21 | 210 | 946.86 | 106.96 | 0.78
Junc 22 | 280 | 941.96 | 107.01 | 0.72
Junc 23 | 1219.52 | 925.2 | 101.91 | 0.64
Junc 31 | 140 | 939.04 | 103.58 | 0.59
Junc 32 | 140 | 935.77 | 97.83 | 0.32
Resvr 9 | -1941.96 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -607.55 | 961.94 | 48.5 | 0.9