## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.47 | 121.53 | 1
Junc 11 | 210 | 969.46 | 112.42 | 0.87
Junc 12 | 210 | 958.5 | 112.01 | 0.83
Junc 13 | 140 | 941.76 | 106.92 | 0.73
Junc 21 | 210 | 940.81 | 104.34 | 0.78
Junc 22 | 280 | 934.88 | 103.94 | 0.74
Junc 23 | 1390.63 | 913.4 | 96.8 | 0.66
Junc 31 | 140 | 932.76 | 100.85 | 0.6
Junc 32 | 140 | 929.14 | 94.95 | 0.32
Resvr 9 | -1964 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -756.62 | 958.56 | 47.04 | 0.9