## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.45 | 120.22 | 1
Junc 11 | 210 | 966.03 | 110.94 | 0.87
Junc 12 | 210 | 955.28 | 110.61 | 0.84
Junc 13 | 140 | 935.97 | 104.41 | 0.74
Junc 21 | 210 | 934.99 | 101.82 | 0.79
Junc 22 | 280 | 928 | 100.96 | 0.74
Junc 23 | 1550.57 | 901.61 | 91.69 | 0.68
Junc 31 | 140 | 926.69 | 98.22 | 0.6
Junc 32 | 140 | 922.7 | 92.16 | 0.32
Resvr 9 | -1984.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -895.92 | 955.38 | 45.66 | 0.9