## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.61 | 118.99 | 1
Junc 11 | 210 | 962.79 | 109.54 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.26 | 109.3 | 0.84
Junc 13 | 140 | 930.39 | 101.99 | 0.76
Junc 21 | 210 | 929.42 | 99.41 | 0.79
Junc 22 | 280 | 921.36 | 98.08 | 0.76
Junc 23 | 1699.42 | 889.99 | 86.66 | 0.69
Junc 31 | 140 | 920.86 | 95.7 | 0.61
Junc 32 | 140 | 916.49 | 89.47 | 0.38
Resvr 9 | -2003.9 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1025.52 | 952.38 | 44.36 | 0.9