## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 875.65 | 71.78 | 1
Junc 11 | 210 | 839.37 | 56.05 | 0.88
Junc 12 | 210 | 814.07 | 49.43 | 0.8
Junc 13 | 140 | 799.44 | 45.25 | 0.77
Junc 21 | 210 | 804.35 | 45.21 | 0.8
Junc 22 | 280 | 795.53 | 43.56 | 0.75
Junc 23 | 1307.69 | 775.83 | 37.19 | 0.71
Junc 31 | 140 | 795.61 | 41.43 | 0.61
Junc 32 | 140 | 790.95 | 35.07 | 0.4
Resvr 9 | -2637.69 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9