## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 867.96 | 68.44 | 1
Junc 11 | 210 | 830.67 | 52.29 | 0.89
Junc 12 | 210 | 804.59 | 45.32 | 0.82
Junc 13 | 140 | 789.4 | 40.9 | 0.75
Junc 21 | 210 | 794.67 | 41.02 | 0.8
Junc 22 | 280 | 785.4 | 39.17 | 0.73
Junc 23 | 1346.79 | 764.56 | 32.31 | 0.69
Junc 31 | 140 | 785.83 | 37.19 | 0.61
Junc 32 | 140 | 780.99 | 30.76 | 0.38
Resvr 9 | -2676.79 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9