## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1925.25 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 981.84 | 2.05 | 1.88 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 346.87 | 1.42 | 1.41 | 0.038 | 3.37 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -246.09 | 1.01 | 0.75 | 0.04 | 2.76 | 0.64 | Open
Pipe 22 | 3.13 | 0.01 | 0 | 0.075 | 0.21 | 0.38 | Open
Pipe 31 | -175.38 | 1.99 | 4.8 | 0.039 | 4.29 | 0.57 | Open
Pipe 110 | 419.63 | 0.53 | 0.11 | 0.039 | 2.06 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 733.42 | 3 | 5.64 | 0.034 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 844.6 | 2.4 | 3.01 | 0.034 | 3.16 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 206.87 | 1.32 | 1.6 | 0.04 | 3.21 | 0.59 | Open
Pipe 121 | 769.5 | 4.91 | 18.28 | 0.033 | 4.32 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 315.38 | 3.58 | 14.23 | 0.036 | 5.5 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1925.25 | 0 | -196.05 | 0 | 0 | 1 | Open