## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1938.49 | 2.44 | 1.95 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 963.44 | 2.01 | 1.81 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 360.61 | 1.47 | 1.51 | 0.037 | 3.42 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -282 | 1.15 | 0.96 | 0.039 | 2.88 | 0.66 | Open
Pipe 22 | -10.61 | 0.03 | 0 | 0.065 | 0.38 | 0.34 | Open
Pipe 31 | -198.96 | 2.26 | 6.06 | 0.038 | 4.47 | 0.59 | Open
Pipe 110 | 497.52 | 0.63 | 0.16 | 0.039 | 2.13 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 765.05 | 3.13 | 6.1 | 0.034 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 890.35 | 2.53 | 3.32 | 0.034 | 3.2 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 220.61 | 1.41 | 1.81 | 0.039 | 3.31 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 837.04 | 5.34 | 21.36 | 0.032 | 4.38 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 338.96 | 3.85 | 16.26 | 0.035 | 5.59 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1938.49 | 0 | -194.16 | 0 | 0 | 1 | Open