## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1949.27 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 947.99 | 1.98 | 1.76 | 0.034 | 2.86 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 371.56 | 1.52 | 1.6 | 0.037 | 3.46 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -310.6 | 1.27 | 1.15 | 0.038 | 2.97 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -21.56 | 0.06 | 0 | 0.058 | 0.49 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -218.02 | 2.47 | 7.18 | 0.038 | 4.6 | 0.6 | Open
Pipe 110 | 560.62 | 0.71 | 0.2 | 0.038 | 2.19 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 791.28 | 3.23 | 6.49 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 927.06 | 2.63 | 3.58 | 0.033 | 3.23 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 231.56 | 1.48 | 1.98 | 0.039 | 3.39 | 0.61 | Open
Pipe 121 | 891.88 | 5.69 | 24.02 | 0.032 | 4.42 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 358.02 | 4.06 | 17.99 | 0.035 | 5.64 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1949.27 | 0 | -192.61 | 0 | 0 | 1 | Open