## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1958.04 | 2.47 | 1.98 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 935.17 | 1.95 | 1.72 | 0.034 | 2.86 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 380.31 | 1.55 | 1.67 | 0.037 | 3.49 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -333.49 | 1.36 | 1.31 | 0.038 | 3.02 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -30.31 | 0.09 | 0.01 | 0.055 | 0.56 | 0.32 | Open
Pipe 31 | -233.42 | 2.65 | 8.15 | 0.037 | 4.69 | 0.61 | Open
Pipe 110 | 611.75 | 0.77 | 0.23 | 0.037 | 2.22 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 812.88 | 3.32 | 6.82 | 0.033 | 4.09 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 956.6 | 2.71 | 3.8 | 0.033 | 3.26 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 240.31 | 1.53 | 2.12 | 0.039 | 3.45 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 936.37 | 5.98 | 26.29 | 0.032 | 4.45 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 373.42 | 4.24 | 19.45 | 0.035 | 5.68 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1958.04 | 0 | -191.34 | 0 | 0 | 1 | Open