## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1965.2 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 924.56 | 1.93 | 1.68 | 0.034 | 2.85 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 387.36 | 1.58 | 1.73 | 0.037 | 3.51 | 0.77 | Open
Pipe 21 | -351.92 | 1.44 | 1.45 | 0.038 | 3.07 | 0.68 | Open
Pipe 22 | -37.36 | 0.11 | 0.01 | 0.054 | 0.6 | 0.32 | Open
Pipe 31 | -245.93 | 2.79 | 8.97 | 0.037 | 4.76 | 0.62 | Open
Pipe 110 | 653.29 | 0.82 | 0.26 | 0.037 | 2.25 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 830.64 | 3.39 | 7.1 | 0.033 | 4.1 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 980.49 | 2.78 | 3.97 | 0.033 | 3.27 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 247.36 | 1.58 | 2.23 | 0.038 | 3.5 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 972.56 | 6.21 | 28.2 | 0.031 | 4.47 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 385.93 | 4.38 | 20.68 | 0.035 | 5.71 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1965.2 | 0 | -190.3 | 0 | 0 | 1 | Open