## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.05 | 123.95 | 1
Junc 11 | 210 | 975.8 | 115.17 | 0.87
Junc 12 | 210 | 965.87 | 115.2 | 0.81
Junc 13 | 140 | 958.43 | 114.15 | 0.66
Junc 21 | 210 | 946.02 | 106.6 | 0.72
Junc 22 | 280 | 949.96 | 110.47 | 0.74
Junc 23 | 210 | 949.96 | 112.64 | 0.5
Junc 31 | 944.88 | 849.51 | 64.78 | 0.64
Junc 32 | 140 | 874.85 | 71.43 | 0.63
Resvr 9 | -1925.25 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -419.63 | 965.9 | 50.22 | 0.9