## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.16 | 123.13 | 1
Junc 11 | 210 | 973.65 | 114.24 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.06 | 114.42 | 0.81
Junc 13 | 140 | 956.07 | 113.12 | 0.67
Junc 21 | 210 | 941.45 | 104.62 | 0.73
Junc 22 | 280 | 946.52 | 108.98 | 0.74
Junc 23 | 210 | 946.52 | 111.15 | 0.52
Junc 31 | 1036 | 828.67 | 55.75 | 0.65
Junc 32 | 140 | 860.67 | 65.29 | 0.65
Resvr 9 | -1938.49 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -497.52 | 964.09 | 49.44 | 0.9