## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.61 | 122.45 | 1
Junc 11 | 210 | 971.88 | 113.47 | 0.87
Junc 12 | 210 | 962.58 | 113.78 | 0.82
Junc 13 | 140 | 954.13 | 112.28 | 0.68
Junc 21 | 210 | 937.61 | 102.96 | 0.73
Junc 22 | 280 | 943.67 | 107.75 | 0.74
Junc 23 | 210 | 943.69 | 109.92 | 0.54
Junc 31 | 1109.89 | 810.77 | 47.99 | 0.65
Junc 32 | 140 | 848.68 | 60.09 | 0.66
Resvr 9 | -1949.27 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -560.62 | 962.62 | 48.8 | 0.9