## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.3 | 121.45 | 1
Junc 11 | 210 | 969.26 | 112.34 | 0.87
Junc 12 | 210 | 960.38 | 112.82 | 0.83
Junc 13 | 140 | 951.25 | 111.03 | 0.7
Junc 21 | 210 | 931.76 | 100.42 | 0.74
Junc 22 | 280 | 939.4 | 105.9 | 0.74
Junc 23 | 210 | 939.45 | 108.09 | 0.55
Junc 31 | 1218.49 | 782.85 | 35.9 | 0.66
Junc 32 | 140 | 830.24 | 52.1 | 0.67
Resvr 9 | -1965.2 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -653.29 | 960.43 | 47.85 | 0.9