## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 989.44 | 121.08 | 1
Junc 11 | 210 | 968.29 | 111.92 | 0.87
Junc 12 | 210 | 959.56 | 112.47 | 0.83
Junc 13 | 140 | 950.18 | 110.57 | 0.7
Junc 21 | 210 | 929.56 | 99.47 | 0.74
Junc 22 | 280 | 937.81 | 105.21 | 0.75
Junc 23 | 210 | 937.88 | 107.41 | 0.56
Junc 31 | 1258.27 | 772.15 | 31.26 | 0.67
Junc 32 | 140 | 823.24 | 49.07 | 0.67
Resvr 9 | -1971.05 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -687.22 | 959.62 | 47.5 | 0.9