## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1904.16 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1026.79 | 2.14 | 2.04 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 330.35 | 1.35 | 1.29 | 0.038 | 3.3 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -45.74 | 0.19 | 0.03 | 0.051 | 1.15 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 19.65 | 0.06 | 0 | 0.059 | 0.61 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 363.1 | 4.12 | 18.47 | 0.035 | 5.07 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 303.1 | 0.38 | 0.06 | 0.041 | 1.89 | 0.89 | Open
Pipe 111 | 667.36 | 2.73 | 4.74 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 789.55 | 2.24 | 2.66 | 0.034 | 3.1 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 190.35 | 1.21 | 1.38 | 0.04 | 3.06 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 503.1 | 3.21 | 8.32 | 0.035 | 4.27 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 444.16 | 5.04 | 26.82 | 0.034 | 5.62 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1904.16 | 0 | -199.04 | 0 | 0 | 1 | Open