## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1911.73 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1020.26 | 2.13 | 2.02 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 339.52 | 1.39 | 1.35 | 0.038 | 3.33 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -57.04 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.21 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 10.48 | 0.03 | 0 | 0.065 | 0.43 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 388.5 | 4.41 | 20.93 | 0.035 | 5.09 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 349.43 | 0.44 | 0.08 | 0.041 | 1.97 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 681.46 | 2.78 | 4.92 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 820.17 | 2.33 | 2.85 | 0.034 | 3.13 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 199.52 | 1.27 | 1.5 | 0.04 | 3.14 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 528.5 | 3.37 | 9.11 | 0.034 | 4.26 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 472.66 | 5.36 | 30.1 | 0.034 | 5.72 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1911.73 | 0 | -197.97 | 0 | 0 | 1 | Open