## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.4 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1015.26 | 2.12 | 2 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 346.34 | 1.41 | 1.41 | 0.038 | 3.36 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -65.28 | 0.27 | 0.06 | 0.048 | 1.29 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 3.66 | 0.01 | 0 | 0.076 | 0.21 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 407.43 | 4.62 | 22.86 | 0.034 | 5.09 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 383.95 | 0.48 | 0.1 | 0.04 | 2.01 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 692.15 | 2.83 | 5.07 | 0.034 | 4 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 842.87 | 2.39 | 3 | 0.034 | 3.15 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 206.34 | 1.32 | 1.6 | 0.04 | 3.2 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 547.43 | 3.49 | 9.73 | 0.034 | 4.25 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 493.93 | 5.6 | 32.65 | 0.033 | 5.78 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1917.4 | 0 | -197.17 | 0 | 0 | 1 | Open