## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1921.71 | 2.42 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1011.41 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 351.48 | 1.44 | 1.44 | 0.038 | 3.38 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -71.42 | 0.29 | 0.08 | 0.048 | 1.36 | 0.43 | Open
Pipe 22 | -1.48 | 0 | 0 | 0.084 | 0.2 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 421.72 | 4.79 | 24.37 | 0.034 | 5.1 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 410 | 0.52 | 0.11 | 0.04 | 2.05 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 700.3 | 2.86 | 5.18 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 859.93 | 2.44 | 3.12 | 0.034 | 3.17 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 211.48 | 1.35 | 1.67 | 0.039 | 3.24 | 0.59 | Open
Pipe 121 | 561.72 | 3.59 | 10.2 | 0.034 | 4.24 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 509.99 | 5.79 | 34.65 | 0.033 | 5.82 | 0.72 | Open
Pump 9 | 1921.71 | 0 | -196.56 | 0 | 0 | 1 | Open