## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1925.01 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1008.42 | 2.1 | 1.98 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 355.4 | 1.45 | 1.47 | 0.038 | 3.39 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -76.07 | 0.31 | 0.08 | 0.047 | 1.42 | 0.44 | Open
Pipe 22 | -5.4 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.36 | Open
Pipe 31 | 432.66 | 4.91 | 25.55 | 0.034 | 5.11 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 429.94 | 0.54 | 0.12 | 0.039 | 2.07 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 706.59 | 2.89 | 5.26 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 872.96 | 2.48 | 3.2 | 0.034 | 3.18 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 215.4 | 1.37 | 1.73 | 0.039 | 3.27 | 0.59 | Open
Pipe 121 | 572.66 | 3.66 | 10.58 | 0.034 | 4.23 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 522.29 | 5.93 | 36.21 | 0.033 | 5.84 | 0.72 | Open
Pump 9 | 1925.01 | 0 | -196.09 | 0 | 0 | 1 | Open