## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1927.59 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1006.08 | 2.1 | 1.97 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 358.43 | 1.46 | 1.5 | 0.037 | 3.4 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -79.65 | 0.33 | 0.09 | 0.047 | 1.47 | 0.45 | Open
Pipe 22 | -8.43 | 0.02 | 0 | 0.066 | 0.36 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 441.16 | 5.01 | 26.49 | 0.034 | 5.11 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 445.42 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 2.08 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 711.51 | 2.91 | 5.33 | 0.034 | 4.02 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 883.07 | 2.51 | 3.27 | 0.034 | 3.19 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 218.43 | 1.39 | 1.77 | 0.039 | 3.29 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 581.16 | 3.71 | 10.87 | 0.034 | 4.23 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 531.86 | 6.04 | 37.45 | 0.033 | 5.85 | 0.72 | Open
Pump 9 | 1927.59 | 0 | -195.72 | 0 | 0 | 1 | Open