## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.04 | 125.24 | 1
Junc 11 | 210 | 979.2 | 116.64 | 0.87
Junc 12 | 210 | 968.42 | 116.31 | 0.81
Junc 13 | 140 | 961.62 | 115.53 | 0.64
Junc 21 | 210 | 954.2 | 110.14 | 0.75
Junc 22 | 280 | 954.37 | 112.39 | 0.73
Junc 23 | 210 | 954.36 | 114.55 | 0.48
Junc 31 | 140 | 910.27 | 91.11 | 0.67
Junc 32 | 807.26 | 812.75 | 44.52 | 0.63
Resvr 9 | -1904.16 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -303.1 | 968.43 | 51.32 | 0.9