## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.97 | 124.78 | 1
Junc 11 | 210 | 977.98 | 116.12 | 0.87
Junc 12 | 210 | 967.33 | 115.83 | 0.81
Junc 13 | 140 | 960.18 | 114.9 | 0.65
Junc 21 | 210 | 951.99 | 109.19 | 0.74
Junc 22 | 280 | 952.26 | 111.47 | 0.73
Junc 23 | 210 | 952.25 | 113.63 | 0.49
Junc 31 | 140 | 903.87 | 88.34 | 0.66
Junc 32 | 861.16 | 793.35 | 36.12 | 0.63
Resvr 9 | -1911.73 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -349.43 | 967.34 | 50.84 | 0.9