## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.56 | 124.17 | 1
Junc 11 | 210 | 976.37 | 115.42 | 0.87
Junc 12 | 210 | 965.89 | 115.21 | 0.82
Junc 13 | 140 | 958.26 | 114.07 | 0.66
Junc 21 | 210 | 949.04 | 107.91 | 0.73
Junc 22 | 280 | 949.44 | 110.25 | 0.73
Junc 23 | 210 | 949.44 | 112.41 | 0.51
Junc 31 | 140 | 895.16 | 84.56 | 0.66
Junc 32 | 931.71 | 766.51 | 24.48 | 0.64
Resvr 9 | -1921.71 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -410 | 965.91 | 50.22 | 0.9