## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.09 | 123.96 | 1
Junc 11 | 210 | 975.84 | 115.19 | 0.87
Junc 12 | 210 | 965.41 | 115 | 0.82
Junc 13 | 140 | 957.63 | 113.8 | 0.67
Junc 21 | 210 | 948.05 | 107.48 | 0.73
Junc 22 | 280 | 948.49 | 109.84 | 0.73
Junc 23 | 210 | 948.5 | 112.01 | 0.52
Junc 31 | 140 | 892.21 | 83.28 | 0.66
Junc 32 | 954.95 | 757.31 | 20.5 | 0.64
Resvr 9 | -1925.01 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -429.94 | 965.43 | 50.02 | 0.9