## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.72 | 123.8 | 1
Junc 11 | 210 | 975.42 | 115.01 | 0.87
Junc 12 | 210 | 965.04 | 114.84 | 0.82
Junc 13 | 140 | 957.13 | 113.58 | 0.67
Junc 21 | 210 | 947.27 | 107.14 | 0.73
Junc 22 | 280 | 947.76 | 109.52 | 0.73
Junc 23 | 210 | 947.76 | 111.69 | 0.52
Junc 31 | 140 | 889.89 | 82.28 | 0.66
Junc 32 | 973.01 | 750.04 | 17.35 | 0.65
Resvr 9 | -1927.59 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -445.42 | 965.06 | 49.86 | 0.9